Útmutató a házi szennyvízcsatornák létesítéséhez

A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás szervezi és irányítja azt a szennyvíz-csatornázási programot, amelynek keretében többek között elkészülnek a beruházásban érintett településeken az ingatlanok telekhatárán belüli 1 méterig a szennyvízbekötő csatornák.

Az ingatlanon belül a házi szennyvízcsatorna megépítése már az ingatlantulajdonos feladata és az ő költsége. A házi szennyvízcsatornák létesítéséhez az ingatlantulajdonosok – néhány esetben az érintett önkormányzatok – közreműködésével képződött LTP-forrás nyújt részbeni vagy teljes fedezetet. Ehhez az építkezéshez nyújt valamennyi szennyvízcsatornázásban érintett lakosnak jelen Útmutatónk nélkülözhetetlen információkat és konkrét segítséget.

Általános információk:

- A házi szennyvízcsatorna építését célszerű a külső gerincvezeték becsatlakozó csonkjának elkészítése után elvégezni.

Kivétel ez alól az a – korábbi években már megvalósult – házi szennyvízcsatorna, melyet a Makó-Térségi Víziközmű Kft. szakemberei annak elkészültét követően írásban megfelelőnek minősítettek. Ezt az igazolást az érintett ingatlan tulajdonosának az üzemeltető cég részére a szennyvízrendszerre történő rákötés előtt be kell mutatnia. Amennyiben ezt az igazolást, hitelt érdemlően, nem tudja az ingatlantulajdonos bemutatni és az üzemeltetőnél sem fellelhető a tényt igazoló dokumentum, úgy a korábban elkészült házi szennyvízcsatorna feltárása kötelező.

- Házi szennyvízcsatornát csatlakoztatni a csatlakozó csonkra csak akkor lehet, ha a munkálatok során a közterületi csatornák, átemelők műszaki átadás-átvétele már megtörtént. Az ütemezett üzembe helyezésekről az érintett utcákban az ingatlan tulajdonosok előzetesen értesítést kapnak.

- A házi szennyvízcsatornák kivitelezése alapvetően három módon történhet:

a/	Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna teljes kivitelezését a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás által minősített vállalkozóval végezteti el.

b/	Az ingatlan tulajdonosa saját kivitelezésben elvégzi a házi szennyvízcsatorna megépítéséhez kötődő földmunkákat – a szükséges burkolatbontásokkal és burkolat helyreállításokkal együtt, majd a csatorna szerelését a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás által minősített vállalkozó bevonásával valósítja meg.

c/	Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna létesítést saját maga, a kivitelezési jogosultság birtokában végzi el teljes egészében.  Ezt a szándékát bejelentő lap kitöltésével jelezheti, melyet a Társulás székhelyén (Makó, Széchenyi tér 22.) szerezhet be.

Bejelentőnek a bejelentő lapot 2 példányban kell benyújtania a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás székhelyére, személyesen, vagy postai úton. A bejelentő lapot mellékleteivel együtt legalább 10 nappal a kivitelezés megkezdése előtt kell bejelentőnek benyújtania a Társulás részére.

4.	A házi bekötéseket maguk végzőknek, illetve a bekötésben üzleti fantáziát látó vállalkozóknak lényeges, hogy a minősítési eljárásról szóló tájékoztató, a jelentkezési lappal együtt, továbbá az ingatlantulajdonos saját kivitelezésének igénybejelentő lapja átvehető a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás székhelyén.

- A minősítési eljárást – 2010. augusztus 23-tól kezdődően – határozatlan időtartamra hirdeti meg a Társulás. A kérelmeket a Társulás székhelyére kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

- A Társulás a minden hónap 20. naptári napjáig beérkező minősítési kérelmeket bírálja el a következő soros ülésén. Beadási határidőnek a Társuláshoz történő érkezés időpont tekintendő.

A minősítési kérelmek első körös beadási határideje: 2010. szeptember 2.

A minősítéseket első alkalommal tervezetten 2010. szeptember 10-én adja ki a Társulás.

7.	A házi szennyvízcsatorna kivitelezése csak a Társulás jóváhagyó nyilatkozatának birtokában kezdhető meg!

8.	A házi szennyvízcsatorna kivitelezéséből adódó esetleges károkért a kivitelezést végző minősített vállalkozó, vagy a saját kivitelezés esetében az ingatlan tulajdonosa felel.

Itt is felhívjuk a kivitelezést végző, minősítéssel rendelkező vállalkozók, illetve az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az esetleges szakszerűtlen kivitelezés a későbbi üzemeltetés során problémát okozhat!

Például: - veszélyezteti a környező épületek állagát (épület-, illetve burkolatsüllyedések fordulhatnak elő)

-	bűzképződést és dugulást okozhat a szennyvízrendszerben

A hibásan kivitelezett házi szennyvízcsatorna utólagos javítása jelentős többletköltséget okozhat az ingatlan tulajdonosának.

Az idegen vizek (például talajvíz, csapadékvíz) szennyvízcsatorna-rendszerbe történő bejutását meg kell akadályozni, tehát a rendszerhez való csatlakozás során kiemelt figyelmet kell fordítani az elkészült házi szennyvízcsatorna megfelelő vízzáróságára.

Az idegen vizek illegális bekötése szabálysértési eljárást von maga után!

9.	A közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba csak vízmérő órával rendelkező ingatlanok csatlakozhatnak. Átmeneti engedélyt az átalánydíjas fogyasztók részére a rákötéshez az önkormányzat adhat.

10.	A házi szennyvízcsatornába csak kommunális eredetű szennyvíz vezethető be.

11. A házi szennyvízcsatornába tilos csapadékvizet, talajvizet, mezőgazdasági eredetű (hígtrágya) szennyvizet, lúgot, maró hatású folyadékot, olajat, festéket, növényvédő szert, nehézfémet és egyéb környezet- és csatornakárosító anyagot bevezetni. A házi szennyvízcsatornába szikkasztókat, tárolókat, oldómedencéket bekötni tilos!

12.	A nem vezetékes ivóvíz-hálózatból érkező vizek (pl. fúrt kutak) szennyvize csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával – ennek a vízmennyiségnek hitelt érdemlő mérése után – vezethető a házi szennyvíz-csatornába.

13.	Locsolási kedvezményt (10% mértékű csatornadíj kedvezmény) csak azok kaphatnak, akik fúrt kúttal és / vagy locsolási vízmérővel nem rendelkeznek.

Locsolási vízmérő felszerelése esetén az ott vételezett vízmennyiség után csatornadíjat nem kell fizetni. (A locsolási vízmérő felszereléséhez az üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges.)

14.	Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna elkészítését, majd ennek csatlakoztatását a bekötőcsatornához 3 hónapon belül köteles megvalósítani az utcai szennyvízgyűjtő csatorna üzembe helyezéséről szóló értesítést követően.

15.	A házi szennyvízcsatorna üzembe helyezésével az ingatlan tulajdonosának szolgáltatási szerződéskötési kötelezettsége keletkezik a szolgáltatóval (Makó-Térségi Víziközmű Kft.)

16.	Az ingatlantulajdonosok által a házi szennyvízcsatorna létesítésének finanszírozása céljából megkötött OTP Lakástakarékpénztári (röviden LTP) szerződések rövidesen lejárnak.

A szennyvíz beruházás megvalósulásának ütemében – az ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulásának a Társulat részére történő teljes megfizetését követően – az OTP megkezdi a házi szennyvízcsatorna létesítésére megtakarított összegek kifizetését a betét-, és egyben ingatlantulajdonosoknak.

A kifizetéshez a tulajdoni lap, a vállalkozó által kibocsátott áfa-s számla (pl. anyaga, kivitelezési költség, állapotterv készítés), valamint a Makó és Térsége Víziközmű Társulat által kiállított igazolás szükséges az állami támogatás lakáscélú felhasználásának igazolása érdekében.

Ha a kifizetendő összeget a betét kedvezményezettje előre kiegyenlíti, akkor ugyanezen dokumentumok benyújtása mellett a vállalkozói készpénzfizetési számla összegét az OTP Makói Fiókjában veheti fel.

Amennyiben a betét kedvezményezettje a kifizetendő összeget megelőlegezni nem tudja, akkor lehetősége van arra, hogy átutalási fizetési módot válasszon, mely során rendelkezhet akként, hogy a kivitelező által kibocsátott áfás számlán feltüntetett pénzforgalmi számlára történő átutalással egyenlíti ki a számlát.

A házi szennyvízcsatorna építésre megtakarított LTP keretösszeg megmaradó része például a fürdőszoba korszerűsítésére, valamint más egyéb lakáscélú felújításra felhasználható. Ezt az összeget számla ellenében az OTP Bank Nyrt. az igénylő részére a megfelelő bizonylatokkal alátámasztottan kifizeti.

Műszaki követelmények:

1.	A házi szennyvízcsatorna építéséhez tilos felhasználni szürke színű KA jelű lefolyócsövet és idomokat. A kivitelezést min. 110 mm átmérőjű SN 4 gyűrű merevségű (pl. KG PVC) műanyag csőből lehet elvégezni. A csatornacső kötéseket – a gyártói előírásoknak megfelelően – tokos kötéssel vagy multifunkciós kötőelemmel kell kialakítani, a ragasztás nem megengedett.

2.	A házi szennyvízcsatorna lejtése 5‰ – 10‰ között lehet.

3.	A házi szennyvízcsatorna minimális földtakarása 80 cm.

4.	A házi szennyvízcsatorna épülettől való minimális távolsága 1,5 m, vízvezetéktől min. távolsága 1 m legyen. Amennyiben a védőtávolságok nem tarthatóak, a kivitelezést fokozott körültekintéssel kell végezni, a meglévő vízvezetékre védőcsövet elhelyezni, ill. szükség esetén a csatorna mechanikai védelméről kell gondoskodni. (pl. védőbetonozás)

5.	A meglévő épületből kijövő alapvezeték és a megépült házi szennyvízcsatorna csak tisztító idommal, vagy vízzáró kivitelű aknával csatlakozhat.

6.	A házi szennyvízcsatorna nyomvonalának iránytöréseinél műanyag tisztítóidomokat kell beépíteni. Vízszintes iránytörésnél 90°-os könyök idom alkalmazása kerülendő. Helyette 2 db 45°-os ív idom szükséges. (melléklet: csőszerelési vázlatok)

7.	A házi szennyvízcsatorna alapvezetékének kiszellőztetéséről gondoskodni kell.

8.	A házi szennyvízcsatorna alá 10 cm vastag homok ágyazatot kell készíteni, a csatornacső mellé és fölé 10 cm magasságban szintén homok visszatöltést kell alkalmazni, a csőgyártó előírásai szerint.

9.	A szennyvíz hálózatra történő rácsatlakozást követően a felhagyott, használaton kívül került szikkasztókat, tárolókat az ingatlan tulajdonosa megszünteti.

Makó, 2010. augusztus 18.

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás